Anexa.nr.1

	[image: image13.jpg]



	ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности при проведении
 новогодних и рождественских праздников
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ !
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !


	
[image: image3.png]





Новогодний и рождественские праздники - это праздники больших надежд и мечтаний
Нам бы хотелось, чтобы при их проведении не случилось несчастных случаев, и поэтому советуем, при устройстве новогодней елки и проведении праздников не пренебрегать правилами пожарной безопасности, а именно:

        - елку устанавливать только в помещениях, обеспеченных не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
        - новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
        - при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у новогодней елки должны проводиться только в светлое время суток;
       - иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут устанавливаться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 B; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
        - при обнаружении неисправности в осветительном оборудовании (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) оно должно быть немедленно обесточено (выключено).
        Запрещается:
         a) применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты в непосредственной близости от елки, которые могут привести к пожару;
        b) украшать новогоднюю елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
c) одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся материалов;
d) проводить в здании огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы во время проведения массовых мероприятий;
e) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
f) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
g) полностью гасить свет в помещении во время представлений;
h) допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
       При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов противопожарных формирований или работников службы спасателей и пожарных.
Напоминаем, что достаточно одной искры бенгальского огня, чтобы воспламенился маскарадный костюм или сгораемые материалы на елке.
Если все-таки возник пожар, немедленно вызывайте пожарную охрану по номеру телефона «112», а сами принимайте меры к эвакуации людей в безопасное место и приступайте к тушению пожара подготовленными заранее огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения.
Желаем Вам веселых праздников и счастья в Новом году!
                                                                       (Наименование предприятия, организации и ее адрес)
 ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. и должность руководителя)
                                                        (Ф.И.О. ответственного за пожарную безопасность)
«___»_______________________20_ г.                     __________________________________
                                                                                                  подпись
Anexa.nr.1
	[image: image4.png]


[image: image1.png]



	A G E N D A
privind măsurile de apărare împotriva incendiilor în perioada desfășurării sărbătorilor de Anul Nou și Crăciun
STIMAŢI CONDUCĂTORI !
STIMAŢI CETĂŢENI !


	
[image: image6.png]





Anul Nou și Crăciunul sânt sărbători de speranțe și visuri
Este de dorit, ca în perioada acestor sărbători să nu se întâmple nenorociri și de acea vă sfătuim, în timpul instalării pomului de iarnă și a serbărilor, să nu neglijați regulile de apărare împotriva incendiilor, și anume:
- pomul de Anul Nou se admite de a instala numai în încăperile, asigurate cu minimum două ieșiri de evacuare, ce corespund condițiilor prevăzute în normele de proiectare, care nu au gratii la ferestre și care nu se află mai sus de etajul 2 în clădirile cu planșeele combustibile;
- pomul de Anul Nou trebuie montat pe un suport stabil în așa mod încât ramurile să nu atingă tavanul și pereții;
- în lipsa iluminatului electric în încăpere, activitățile în jurul pomului de Anul Nou trebuie să se desfășoare numai în timpul zilei;
- iluminația trebuie efectuată în conformitate cu Normele de amenajare a instalațiilor electrice. La utilizarea rețelei electrice de iluminat fără transformator coborâtor de tensiune, pe pomul de Anul Nou se pot folosi ghirlande numai cu legarea în șir (succesivă) a becurilor cu tensiunea sub 12 V, puterea electrică a becurilor nu trebuie să depășească 25 W;
- la descoperirea defectelor în instalația de iluminat (încălzirea cablului, licăritul becurilor, scânteierea etc.) ea trebuie imediat scoasă de sub tensiune (deconectată).
Se interzice:
a) utilizarea proiectoarelor cu arc, a lumânărilor și petardelor, a focului de  artificii și a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu  în nemijlocita apropiere de pomul de Anul Nou, ce pot conduce la incendii;
b) împodobirea pomului de Anul Nou cu jucării din celuloid, precum și cu tifon și vată neimpregnate cu materiale ignifuge;
c) efectuarea în clădiri a lucrărilor cu focul, vopsirea și alte lucrări cu pericol de incendiu și explozie în timpul desfășurării manifestărilor;
d) folosirea obloanelor la ferestre pentru a face întuneric în încăperi;
e) micșorarea lățimii trecerilor printre rânduri și punerea în treceri a fotoliilor, scaunelor etc.;
f) stingerea completă a  luminii în încăperi în timpul reprezentațiilor; 

g) aflarea  în  încăperi a unui număr de persoane peste norma stabilită.
În timpul desfășurării activităților trebuie organizat un serviciu în scenă și în încăperi al persoanelor responsabile, a membrilor formațiunilor benevole de pompieri (FBP) sau al lucrătorilor serviciului  salvatori și pompieri. 
Vă reamintim, că doar o scânteie a focului de artificii poate aprinde costumul de carnaval sau  materialele combustibile pe pomul de Anul Nou.
Dacă totuși a izbucnit incendiul, solicitați imediat serviciul de pompieri prin numărul de telefon «112»,  începând  imediat evacuarea persoanelor în locuri sigure și interveniți la stingerea incendiilor cu stingătoarele pregătite anterior și cu alte mijloace de stingere.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 
Vă urează sărbători fericite și la mulți ani!
                                                                               (Denumirea întreprinderii, instituţiei şi adresa)
 _______________________________________________________________________________ 
                                                                       (N.P.P. şi funcţia conducătorului)
                                                            (N.P.P. persoanei  responsabile de apărarea împotriva incendiilor)
«___»_______________________ an. 20_                      __________________________________
   Anexa.nr.2

	[image: image7.png]



	Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Direcția generală prevenție

	[image: image8.png]





MĂSURI PREVENTIVE PE TIMPUL DESFĂŞURĂRII SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Este de dorit, ca în perioada acestor sărbători să nu se întâmple nenorociri și de acea vă sfătuim, în timpul instalării pomului de iarnă și a serbărilor, să nu neglijați regulile de apărare împotriva incendiilor, şi anume: 
1. [image: image11.png]


Asigurați accesului către obiectiv a autospecialelor de intervenție;
2. Toate trecerile, coridoarele și scările, care, în caz de incendiu, sunt căi de evacuare și salvare trebuie să fie menținute libere;
3. Ușile de evacuare către exterior trebuie să fie accesibile permanent pe timpul funcționării obiectivului și să poată fi deschise ușor din interior fără dificultate;
4. De dotat obiectivul cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu;
5. De a numi persoane responsabile de securitatea la incendiu în zilele de petrecere a manifestărilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă;
6. De instruit angajații cu privire la respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor și algoritmul de acțiuni în cazul izbucnirii a unui eventual incendiu.
[image: image12.jpg]



SE INTERZICE: 
· utilizarea în incinta obiectivului a articolelor pirotehnice de orice tip;
· încuierea ușilor pe căile de evacuare ori amplasarea de uși false, oglinzi, draperii care să dezorienteze persoanele la evacuare;
· utilizarea artificiilor sau luminărilor în apropierea pomului de Crăciun;
· utilizarea instalațiilor sau decorațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizate;
· amplasarea pomului de crăciun în apropierea unor surse de căldură. 
Vă reamintim, că doar o scânteie a focului de artificii poate aprinde costumul de carnaval sau  materialele combustibile pe pomul de Crăciun!
CETĂŢENI, NU UITAŢI !
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAŢI VIAŢA ŞI BUNURILE.
În caz de situații de urgență apelați 112
 Anexa.nr.3
[image: image9.jpg]Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Directia Generala Preventie

RECOMANDARILE PRIVIND UTILIZAREA
ARTICOLELOR PIROTEHNICE

Procurati articole piroteh-
nice numai in magazinele
specializate.

Cereti instructia de intre-
buintare si certificat de ca-
litate.

Respectati instructiunile
producitorului.

Initierea articolelor piro-
tehnice se permite in loc si-
gur si depértat

INTERZIS
Tinerea in maini a arti- Utilizarea de cétre copii
colelor pirotehnice initia- a articolelor pirotehni-
te. ce.
Indreptarea articolelor intrebuintarea articole-
pirotehnice spre directia lor pirotehnice in inca-
oamenilor. peri.

pirotehnice care nu s-a
actionat.

Aplecarea la articole pi-
rotehnice initiate si incer- A Purtarea articolelor
carea de a initia articole ¢ pirotehnice in buzunare.

STIMATI CETATENIL, NU UITATI!
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VA SALVATI VIATA! ‘1 1 2‘\]

iN CAZ DE SITUATII DE URGENTA, APELATI

H




   Anexa.nr.4

[image: image10.jpg]Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Directia Generala Preventie

SARBATORILE DE IARNA IN SIGURANTA

V

Montati pomul de
Craciun intr-un suport
stabil si sigur

Deconectati decoratiuni-
le de brad pe timpul nop-
tii.

Folositi instalatii si deco-
ratiuni electrice fara de-
fectiuni

plastice.

L

Evacuati persoane din incipere si
apelati 112

Daca nu reusiti se stingeti incendiul
-Parasiti incaperea.

Nu aprindeti lumanari pe
pomul de Craciun

Pomul de Criciun nu tre-
buie sa atinga pudul si pe-
retele

Nu instalati pomul de Cra-
ciun in apropiere de apa-
rate de incalzit si alte apa-
rate electrice

ACTIUNELE iN CAZ DE INCENDIU

Daca s-a aprins pomul de Craciun,
imediat deconectati decoratiunile.

Daca este posibil, incepeti sa stingeti
\ incendiul, doborati pomul de Cra-
ciun la podea acoperiti cu o plapu-
ma, folositi nisipul si stingatorul.

Nu stingeti cu apa pomul de
Craciun confectionat din mase

STIMATI GELATENI, NU UITATI!

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VA SALVATI VIATA!
iN €AZDE SITUATII DE URGENTA, APELATI





_2147483647.doc
[image: image1.png]






_2147483646.doc
[image: image1.png]






